|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель комиссии _______________ Изотова М.А. «____»______________ 2015г. |
| --- | --- |

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2015 / 2016учебному году

Составлен «28» июля 2015г.

1. Полное  наименование  образовательной  организации в Свердловской области:

(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 80

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)

620141, г. Екатеринбург, пр. Теплоходный, 3.

3. Фактический адрес: 620141, г. Екатеринбург, пр. Теплоходный, 3.

(при  наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания 1977 год постройки, капитальный ремонт произведён в 2011 году.

(при  наличии нескольких зданий  - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Ермакова Ирина Александровна, телефон (343) 323-58-54

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Распоряжением Управления образованием Администрации города Екатеринбурга от 23.07.2015 № 1310/46/36

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

М.А. Изотова начальник отдела образования Железнодорожного района города Екатеринбурга

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Т.А. Комарова заместитель начальника отдела образования Железнодорожного района города Екатеринбурга

7.3. Секретарь комиссии:

_______________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования Стеценко А.Н. инженер – строитель МКУ ЦБ и МТО МОУ г. Екатеринбурга.

от органа управления образованием С.А. Леонтюк ведущий специалист отдела образования Железнодорожного района

от роспотребнадзора ____________________________________________________________________

от государственного пожарного надзора Соболь А.В. начальник отделения надзорной деятельности по Железнодорожному району отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области.

от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов) _____________________________________________________________________________

от МБУ ГДБ № 16 Слинкина Л.В. заведующий дошкольным отделением

от полиции:

сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника ОГИБДД ______________________________________________________________________________

сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника полиции по охране общественного порядка _________________________________________________

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав _______________________________________________________________________________________

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение__________________________________________________________________________

от ростехнадзора________________________________________________________________________

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации И.А. Ермакова заведующий

от организации,  осуществляющей  надзор за деятельностью предприятий общественного питания _______________________________________________________________________________________

от хозяйственно-эксплуатационной службы _________________________________________________

от родительской общественности__________________________________________________________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 80

к 2015 / 2016учебному году ______________________________________________________

(готова / не готова)

_______________________________________________________________________________________

| Председатель комиссии: | М.А. Изотова | ______________________(роспись) |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя комиссии: | Т.А. Комарова | ______________________(роспись) |
| Секретарь комиссии: | _________________________(ФИО) | ______________________(роспись) |
| Члены комиссии: | Стеценко А.Н. | ______________________(роспись) |
|  | Леонтюк С.А. | ______________________(роспись) |
|  | Слинкина Л.В. | ______________________(роспись) |
|  | Соболь А.В. | ______________________(роспись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(роспись) |
|  | _________________________(ФИО) | ______________________(роспись) |
|  | Ермакова И.А. | ______________________(роспись) |

«28» июля 2015 г.

К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от_____________№________) (оформляется в течение  3 суток).

При необходимости прилагаются приказы (от…№…) администрации муниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса)

Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2015 / 2016 учебному году

Акт составлен 27. 07.2015 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 80

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | дата 29.12.2014 и № документа 2774/46/36 | Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 80. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | дата 20.06.2011 и № документа 958 – НО на правах оперативного управления | Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | дата 12.07.2012 и № документа 3049 бессрочное пользование земельного участка | Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга А.Э. Якоба |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1)№ лицензии № 16296 регистрационный номер лицензии 66 Л 01 № 0003841, кем и когда выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 11.07.2012г, на какой срок бессрочно, имеется ли приложение (приложения); да № 1 к лицензии 66 Л 01 № 0003841 от 11.07.2012 № 16296 регистрационный номер 66 П 01 № 0009159 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу да; 3) виды реализуемых образовательных программ Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, в группах общеразвивающей направленности.; 4) № и дата свидетельства об аккредитации нет |  |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | имеется педагогический совет протокол № 1 от 28.08.2014 |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется педагогический совет протокол № 1 от 29.08.2013 на 5 лет |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2015-2016 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Проект педагогический совет, август 2015 |
|  | Количество зданий (объектов) организации | - всего (единиц) 1; - в том числе с массовым пребыванием людей (единиц) 1; - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) нет |  |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать) - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 10,5 часов, пять дней в неделю |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек) 215; - количество классов по комплектованию 11 групп; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек) 291; - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек) 0; - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) 0. |  |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: Администрация 3; Учитель – логопед 2; Воспитатели 16; иные работники 35; 2) по факту: Администрация 3; Учитель – логопед 1; Воспитатели 16; иные работники 34,5; 3) наличие вакансий (указать) 0,5 муз. рук. |  |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | - наличие (перечислить); - кем и когда согласованы и утверждены; - на какой срок | Есть только внутри детского сада, утверждены педагогическим советом на учебный год |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | от 26.06.2015 № 5 от 26.06.2015 № 3 от 26.06.2015 № 1,2 |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | достаточно по фактическому количеству детей |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками |  |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  |  |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала | акт № 4 от 26.06.2015 года |  |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | акт № 6 от 26.06.2015 года 100% |  |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки | акт № 7 от 26.06.2014 года 100% |  |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* | акт № 8 от 26.06.2014 года 100% |
| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт от 20.02.2015 № 5-48/1/1 1) количество не устраненных нарушений 0; 2) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек 0; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) нет; 4) отчеты об устранении нарушений нет |  |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (удостоверение, № 387 от 15.08.2013); 2) наличие обученного ответственного в организации; (удостоверение, № 68/13 от 24.01.2013); 3) обучение сотрудников ППБ (инструкция № 1 от 17.04.2015); 4) обучение обучающихся ППБ (беседы периодичность 1 раз в месяц); 5) эвакуационные учения с обучающимися (два раза в год) (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений два раза в год ) |  |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 100% имеется имеется |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | Имеется, исправна ООО «Центр сигнализации» от 30.12.2013 № 15/14 Есть РСПИ – «Стрелец – мониторинг» В оформлении Зам. зав. по АХЧ нет |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Документ от 16.06.2014г. | технический отчёт |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | внутреннее - исправное |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (от 11.09.2013 № 65401368-ТО-0038) |  |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений; 4) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | нет |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | Да зам. зав. по АХЧ 100% |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания от 18.11.2014 № 80/7, с кем заключен ООО «Торговый дом КорА»; от 17.11.2014 № 80/9, с кем заключен ООО «Торговый дом Виктория»; от 10.11.2014 № 80/6, с кем заключен ООО «Торговый дом Виктория»; от 17.11.2014 № 80/3, с кем заключен ООО «Торговый дом Виктория»; от 14.11.2014 № 80/2, с кем заключен ООО «Торговый дом КорА»; от 20.11.2014 № 80/1, с кем заключен ООО «Артимо»; от 23.03.2015 № 80/1, с кем заключен ООО «Артимо»; от 14.11.2014 № 80/4, с кем заключен ООО «Самсон и К»; от 17.06.20158 № 80/11, с кем заключен ООО «АВЭС»; от 18.11.2014 № 80/5, с кем заключен ООО «Торговый дом КорА»; от 24.11.2014 № 80/8, с кем заключен ООО «Вариант VX»; от 22.12.2014 № 2014.397787, с кем заключен ООО «УГМК-Агро»; от 15.12.2014 № 2014.376753, с кем заключен ООО «Агро»; от 23.03.2015 № 80/11, с кем заключен ООО «Торговый дом Виктория»; 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока приказ № 1-26 от 09.01.2014 года | имеется 100% имеются за счёт собственной столовой имеется 100% Есть 100 % имеется |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | лампы | 28 штук |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды | Имеется | 2 фильтра |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Акт № 02-270715 от 27.07.205 года |  |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (№ ЛО-66-01-002025 от 05.08.2013 серия Н 0001307); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Имеется да да 100% |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Протокол № 66688, 66690, 66692, 66693 от 24.06.2015 года |  |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком | 08.08.2015 года | 100% |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Нет нет нет нет нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (от 25.12.2014 № 6794N00867); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | имеется, исправна пульт охраны зам. зав. по АХЧ ФГУП «Охрана» |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | Дежурный администратор Сторож |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется идеальное |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру здания); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (ООО «ВидеоСервис» № 36 от 01.01.2015 года) | 6 штук 0 К дежурному администратору Зам. зав. по АХЧ |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | - наименование контрольно-пропускной системы; - договор на обслуживание (указать реквизиты*) | нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников - инструктажи; 3) обучение обучающихся - беседы | 100% 100% |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Имеется исправно |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (02.07.2012 года); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (08.02.2013 года); 3) УФСБ России по Свердловской области (16.10.2012 года); 4) иных (указать) (дата) | есть |
| Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | В работе |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | ЗАО «Акадо-Екатеринбург» договор № 174840ю-ИНТ |  |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | 11 штук |  |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | ЗАО «Акадо-Екатеринбург» договор № 174840ю-ИНТ |  |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 24*7 по DNS –фильтрации запросов пользователя, програмное обеспечение SkyDNS Kit на серверах Оператора да |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Готовятся документы |  |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Приказ № 1-22 от 12.01.2015 | Зам. зав. по ВМР |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | нет |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (31.05.2013 года); - паспорт согласован в Госавтоинспекции (14.06.2013 года); - паспорт согласован в администрации муниципального образования (12.06.2013 года) | Есть |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеются |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | Паспорт дорожной безопасности |
| Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Приказ № 1-23 от 12.01.2015 | Инженер по ОТ |
|  | Наличие коллективного договора | от 25.03.2015 № 88 У | есть |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | - обучение руководителя/заместителя руководителя удостоверение № 12270, 12271 от 19.03.2015 года); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (удостоверение № 9716 от 21.11.2013 года) | обучены обучен |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | есть |
|  | Наличие инструкций по охране труда | 31.05.2013 года | имеются |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | Один раз в шесть месяцев |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест, - планируемые сроки аттестации | 26 20 Март 2017 |
| Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | Капитальный ремонт закончен 05.12.2011 года | РСУ -1 |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | нет |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | Восстановление асфальтового покрытия и опалубки здания в местах прокладки холодного водопровода |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)